Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego

2014-2020.

- Lewków, 13.07.2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Nr ref. zamówienia: KRiM/L/5/2018

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie"

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy zamawiający potwierdza , że nowe trawniki maja być wykonane również w parku w miejscu istniejących trawników na łącznej powierzchni około 44 296,7 m2.

Odpowiedź 1

Na całej powierzchni parku, zgodnie z projektem zieleni / patrz: Zał_9_2_LEWK_PW / TOM_1_PZT / Projekt Zieleni / Rys.Z-02/ - należy założyć nowe trawniki, również w miejscu istniejących.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza ,że oferent ma wycenić stylizowane oprawy oraz słupy jak na rys. Z09_3. Czy można zastosować zamienniki  , jeśli tak to który z podanych parametrów i cech pokazanego na rysunku produktu  oferent powinien zachować

Odpowiedź 2

Oprawy zewnętrzne OZ1, OZ2, OZ4 powinny być stylizowane, zdjęcia na rys. Z09_3 mają charakter poglądowy.  Wymagane parametry opraw - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branży elektrycznej - rys.PZT-IE-101 /patrz:  Zał_9_2_LEWK_PW / TOM_1_PZT / TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / TOM_1_PZT_INSTALACJE ELEKTRYCZNE / RYS.PW_PZT_IE_101/.